附表1

密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院结构实验室设备维修服务

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

采购预算（元）：45700 元

日期：2024年   月   日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江水利水电学院结构实验室设备维修服务 | - 总体要求：对实验室内的50T试验系统、200吨自平衡加载系统进行整体维护保养，达到设备正常使用的技术指标。 - 主要维修内容： （一）、50T试验系统 - 换力和位移传感器并校准： - 连接件紧固 - 主机运动部件功能测试 - 控制系统检修 - （二）、200吨自平衡加载系统 - 1、作动器试验力和位移校准 - 2、立柱调平 - 3、主机运动部件功能测试 - 4、液压系统维护保养 - 5、控制系统检修 三、维护保养周期： 维护保养时间约7天。 四、报价配置单 | 1份 |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

报价配置单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油 | 200L/桶 | 1 | 桶 |  |  |
| 2 | 滤芯 | ZU-H25*10 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 负荷传感器 |  | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 位移传感器 | RH-M0250-S1-DH01-V01 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 运费 | 液压油，传感器和滤芯 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 现场维修调试费 |  | 1 | 次 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |